附件：

改造主设备清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价(万元) |
| **1** | **高压开关柜** | **KYN28A-12** | **台** | **16** |  |
| **2** | **高压开关柜** | **KYN28A-12（北电解车间）** | **台** | **4** |  |
| **3** | **高压滤波补偿装置** | **TBB□-10/800** | **套** | **1** |  |
| **4** | **高压母线桥** | **1250A** | **套** | **1** |  |
| **5** | **直流电源装置** | **65AH DC220V(组2面屏)** | **套** | **1** |  |
| **6** | **直流电源装置** | **24AH DC220V(壁挂式)** | **套** | **1** |  |
| **7** | **通讯管理系统** | **包含智能网关、配电室内外通信及调试（不含光缆敷设）。** | **套** | **1** |  |
| **8** | **低压开关柜** | **GCS** | **台** | **21** |  |
| **9** | **低压转角柜** |  | **台** | **4** |  |
| **10** | **低压封闭母线** | **变压器与低压进线柜间** | **套** | **4** |  |
| **11** | **现场改造安装费用** | **包含高低压原柜拆除、新柜就位、变压器与低压柜间母线连接、数据通信（光纤）、安装调试及改造期间的原负荷应急快速恢复供电等。** | **套** | **1** |  |