|  |
| --- |
| **报价清单** |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量** | **单价（单位：元）** | **合计价格** |
| **1** | **设计费用** | **次** | **1** |  |  |
| **2** | **监理费用** | **次** | **1** |  |  |
| **3** | 调压箱、调压装置，500m3\h | **台** | **1** |  |  |
| **4** | **流量计。DN100,500m3\h** | **台** | **1** |  |  |
| **5** | **调压器** | **台** | **1** |  |  |
| **6** | **CPU控制阀** | **个** | **1** |  |  |
| **7** | **压力仪表** | **个** | **1** |  |  |
| **8** | **电磁切断阀，DN100** | **个** | **1** |  |  |
| **9** | **焊接法兰阀门，DN100** | **个** | **1** |  |  |
| **10** | **塑料管，DN90** | **m** | **40** |  |  |
| **11** | **钢管（次高压），DN100** | **m** | **35** |  |  |
| **12** | **钢管（中低压），DN100** | **m** | **150** |  |  |
| **13** | **套管** | **m** | **5** |  |  |
| **14** | **钢支架** | **t** | **0.135** |  |  |
| **15** | **警示带（示踪带）** | **m** | **84** |  |  |
| **16** | **挖土** | **M3** | **62** |  |  |
| **17** | **回填** | **M3** | **62** |  |  |
| **18** | **X射线探伤** | **张** | **1** |  |  |
| **19** | **防雷装置** | **个** | **1** |  |  |
| **20** | **税率** |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |